SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Esošā situācija

Zemes gabals atrodas adrese vai nosaukums, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, LV-3724, ar kadastra apzīmējumu 4680 001 0114. Gruntsgabala kopīgā platība ir 1,722 ha.

Zemesgabals ir ar nelielu reljefu, tas nav apbūvēts.  Iebraukšana zemesgabalā organizēta no pašvaldības ceļa (vai valsts nozīmes ceļa) ar kadastra apzīmējuma numuru 4680 001 0134. Projektā tiek saglabāta esošā (vēsturiskā) iebrauktuve zemesgabalā (vai projektā tiek risināts jauns iebrauktuves pieslēgums no grants seguma vai bruģa seguma, nepieciešamības gadījumā tiks iestrādāta caurteka).

Saimniecības ēkas (vai garāžas, pirts, …) konstruktīvie risinājumi

Pamati – lentveida (vai stabveida); materiāls – monolītais betons;

Ārsienas – karkass (vai mūris); materiāls – koks (vai gāzbetons, ķieģeļi);

Jumta konstrukcija veids – kopņu (vai siju, vai …), materiāls – koks (vai metāls vai …);

Starpstāvu konstrukcija – siju (vai plātņu, vai …), materiāls – koks (vai metāls vai …);

Jumta seguma veids – lokšņu (vai plākšņu), materiāls – profilēts skārds (vai dakstiņu, vai ..);

Fasādes apdare – dekoratīvais krāsojums (vai dēļu apšuvums vai ..), tonis RAL XXXX

Saimniecības ēkas (vai garāžas, pirts, …) inženiertehniskie risinājumi

elektroapgāde – pieslēgums pie esošas sadalnes;

ūdensapgāde – lokālā, jaunbūvējama vai esoša, (dziļurbums vai aka);

kanalizācija – lokālā, jaunbūvējama vai esoša, (hermētiska izsmeļamā bedre, V=5 m3 vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vai …);

Lietus ūdens kanalizācija – lietus ūdeņus no jumta notekām paredzēts novadīt zemes virspusē, infiltrējot zālienā. Paredzēts izmantot jumta noteku sistēmu. Tekne d 125 mm, notekas d 110 mm. Noteku sistēmas krāsa sakrīt ar logu palodzes un citu skārdu elementu krāsu.

Vēdināšana – jauna, dabiskā vai piespiedu.